Приложение № __ к заявлению _______

от «___» __________ 202___ г.

# Программа исследований воды питьевой централизованного водоснабжения

# Объект исследования: ________________________________________________________________________

# (наименование   объекта, адрес месторасположения)

| п/п | Показатели |  | Код прейскуранта | НД на метод исследования |  | Количество проб |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах |  | И 1.1 | ГОСТ Р 57164-2016 |  |  |  |  |  |
| 2 | Привкус |  | И 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мутность |  | И 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цветность |  | И 1.4 | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |  |  |
| Санитарно-микробиологические показатели безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | Н 3.2.1.4. | МУК 4.2.1018-01 ГОСТ 18963-73 п.4.1. |  |  |  |  |  |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) |  | Н 3.2.1.1. | МУК 4.2.1018-01 |  |  |  |  |  |
| 3 | Колифаги |  | Н 3.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Н 3.2.1.3. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Энтерококки |  | Н 3.2.5.3 | МУК 4.2.1884-04 |  |  |  |  |  |
| 6 | Е.coli |  | Н 3.2.5.1 | ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) |  |  |  |  |  |
| Паразитологические показатели безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Р 3.2.2.1. | МУК 4.2.2314-08 |  |  |  |  |  |
| 2 | Личинки гельминтов |  | Р 3.2.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ооцисты криптоспоридий* |  | Р 3.2.2.3. | МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Обобщенные показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | И 1.5 | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Жесткость общая |  | И 1.7 | ГОСТ 31954-2012. Метод А |  |  |  |  |  |
| 3 | Окисляемость перманганатная |  | И 1.9 | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |  |  |  |  |
| 4 | Водородный показатель (рН) |  | И 1.11 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) |  |  |  |  |  |
| Показатели радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельная суммарная альфа-активность (Аб) |  | Е1.8 | МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В526 |  |  |  |  |  |
| 2 | удельная суммарная бета-активность (Ав) |  | Е1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Радон (222Rn) |  | Е 1.10 | МР «Использование измерительного радиологического комплекса с программным обеспечением «Прогресс для исследования проб воды на соответствие уровню вмешательства, установленному для природной радиоактивности питьевой воды в НРБ- 99» от10.01.2001. («ВНИИФТРИ») |  |  |  |  |  |
| 4 | Полоний-210 |  | Е 1.11 | МИ ВНИИ ФТРИ 42090.6В525 |  |  |  |  |  |
| Санитарно-химические показатели безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | И 1.12 |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |  |  |
|  | Нитриты (NO2-) | И 1.13 |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |  |  |  |
|  | Нитраты (NO3-) | И 1.14 |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |  |  |  |
|  | Кремний (Si, суммарно) | И 1.15 |  |  | ПНД Ф 14.1:2.215-06 (издание 2011г) |  |  |  |  |
|  | Цианиды (CN-) | И 1.16 |  |  | ГОСТ 31863-2012 |  |  |  |  |
|  | Фториды (F-) | И 1.17 |  |  | ГОСТ 4386-89 вариант А |  |  |  |  |
|  | Хлориды (Cl-) | И 1.18 |  |  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  |  |
|  | Сульфаты (SO42-) | И 1.19 |  |  | ГОСТ 31940-2012 |  |  |  |  |
|  | Фосфаты (орто- и полифосфаты) | И 1.20 |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод А ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.) Фосфат-ион (фосфаты) (РО43-) |  |  |  |  |
|  | Формальдегид | И 1.21 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |  |  |  |  |
|  | Гидроксибензол (фенол) | И 1.22 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |  |  |
|  | Сероводород <м> (сера дигидрид; дигидросульфид; водород сульфид; водород сернистый) | И 1.23 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |  |  |  |  |
|  | Бенз(а)пирен | И 1.42 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (издание 2010 г.) |  |  |  |  |
|  | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры) (ГХЦГ) | И 1.19 |  |  | ГОСТ 31858-2012 |  |  |  |  |
|  | Алдрин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гексахлорбензол (перхлорбензол) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гептахлор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гамма изомер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д) | И 1.30 |  |  | МУ № 1541-76 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  |  |  |  |
|  | Определение синтетического перитроида - фастака (альфа-циперметрин) | И 1.46 |  |  | МУ № 4344-87 Альфа- циперметрин |  |  |  |  |
|  | Алюминий (Al, суммарно) | И 1.24 |  |  | ГОСТ 18165-2014 метод Б |  |  |  |  |
|  | Бериллий (Be, суммарно) | И 1.25 |  |  | ГОСТ 18294-2004 |  |  |  |  |
|  | Молибден (Mo, суммарно) | И 1.27 |  |  | ГОСТ 18308-72 |  |  |  |  |
|  | Селен (Se, суммарно) | И 1.28 |  |  | ГОСТ 19413-89 |  |  |  |  |
|  | Бор (B, суммарно) | И 1.26 |  |  | ГОСТ 31949-2012 |  |  |  |  |
|  | Мышьяк (As, суммарно) | И 1.35 |  |  | ГОСТ 4152-89 |  |  |  |  |
|  | Железо (Fe, суммарно) | И 1.32._ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06(издание 2011 г.) |  |  |  |  |
|  | Медь (Cu, суммарно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марганец (Mn, суммарно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цинк (Zn, суммарно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Никель (Ni, суммарно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кобальт (Co, суммарно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серебро (Ag, суммарно) | И 1.40 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.) |  |  |  |  |
|  | Свинец (Pb, суммарно) | И 1.36._ |  |  | ГОСТ 31866-2012 |  |  |  |  |
|  | Кадмий (Cd, суммарно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (Hg, суммарно) | И 1.34 |  |  | ГОСТ 31950-2012 |  |  |  |  |
|  | Хром (Cr, суммарно) | И 1.41 |  |  | ГОСТ 31956-2012 |  |  |  |  |
|  | Натрий (Na, суммарно) | И 1.33._ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.) |  |  |  |  |
|  | Калий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остаточный активный хлор | И 1.48 |  |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |  |  |  |  |
|  | Свободный остаточный хлор | И 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ионов магния. Магний (Mg, суммарно) (в) | И 5.7 |  |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |  |  |  |
|  | Общая щелочность | И 1.6 |  |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 (способ 1) |  |  |  | Показатели не нормируемые СанПиН 1.2.3685-21 |
|  | Гидрокарбонаты | И 1.47 |  |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 п.5.5.5 |  |  |  |  |
|  | Ионов кальция | И 5.2 |  |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | И 1.8 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |  |  |  |  |
|  | ПАВ анионоактивные | И 1.10 |  |  | ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000 (издание 2014г.) |  |  |  |  |
|  | Индекс токсичности | И 1.50 |  |  | ФР.1.31.2009.06301 |  |  |  |  |
| 1 | Отбор проб (образцов) питьевой воды (1 проба) |  | Ж 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отбор каждой последующей пробы |  | Ж 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оформление протокола отбора проб (1 протокол) |  | Ж 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оформление протоколов испытаний (на 1 протокол) |  | Ж 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Транспортные расходы |  | Т 1 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

*-методика исследования (испытаний) отсутствует в области аккредитации ИЛЦ

Заявитель ознакомлен и согласен с методиками выполнения исследований (испытаний).

Заявитель настоящим подтверждает, что условия и сроки транспортировки образцов (проб) соблюдены,

согласно нормативной       документацией на данный объект исследований (испытаний)

Заявитель оповещен о том, что образцы (пробы) возврату не подлежат.

Подпись заявителя ________________/_____________________________/

(Ф.И.О «Заказчика» и подпись)

Программа исследований согласована________________/_______________________

Дата ______ ______________202___г.