Приложение № __ к заявлению _______

от «___» __________ 202____ г.

# Программа исследований воды питьевой нецентрализованного водоснабжения

# Объект исследования: ______________________________________________________________

# (наименование объекта, адрес месторасположения)

| п/п | Показатели | Код прейскуранта | НД на метод исследования | Количество проб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели качества |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах | И 1.51 | ГОСТ Р 57164-2016 |  |  |
| 2 | Мутность |  |  |  |  |
| 3 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| Обобщенные показатели качества |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 2 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012. Метод А |  |  |
| 3 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |  |
| 4 | Водородный показатель (рН) |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) |  |  |
| Санитарно-химические показатели безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
|  | Нитриты (NO2-) |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |  |
|  | Нитраты (NO3-) |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |  |
|  | Фториды (F-) |  | ГОСТ 4386-89 вариант А |  |  |
|  | Сульфаты (SO42-) |  | ГОСТ 31940-2012 |  |  |
|  | Железо (Fe, суммарно) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06(издание 2011 г.) |  |  |
|  | Марганец (Mn, суммарно) |  |  |  |  |
|  | Гидрокарбонаты |  |  |  |  |
| Санитарно-микробиологические показатели безопасности |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | Н 3.2.1.4. | МУК 4.2.1018-01 ГОСТ 18963-73 п.4.1. |  |  |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | Н 3.2.1.1. | МУК 4.2.1018-01 |  |  |
| 3 | Колифаги | Н 3.2.1.6 |  |  |  |
| 4 | Энтерококки* | Н 3.2.5.3 | МУК 4.2.1884-04 |  |  |
| 5 | Е.coli | Н 3.2.5.1 | ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) |  |  |
| 1 | Отбор проб (образцов) питьевой воды (1 проба) | Ж 1.1 |  |  |  |
| 2 | Отбор каждой последующей пробы | Ж 1.7 |  |  |  |
| 3 | Оформление протокола отбора проб (1 протокол) | Ж 2 |  |  |  |
| 4 | Оформление протоколов испытаний (на 1 протокол) | Ж 3 |  |  |  |
| 5 | Транспортные расходы | Т 1 |  |  |  |

Примечание:

*-методика исследования (испытаний) отсутствует в области аккредитации ИЛЦ

Заявитель ознакомлен и согласен с методиками выполнения исследований (испытаний).

Заявитель настоящим подтверждает, что условия и сроки транспортировки образцов (проб) соблюдены, согласно нормативной документацией на данный объект исследований (испытаний)

Заявитель оповещен о том, что образцы (пробы) возврату не подлежат.

Подпись заявителя ________________/_____________________________/

(Ф.И.О «Заказчика» и подпись)

Программа исследований согласована________________/_________________________

Дата ______ ______________202___г.